Воздухоохладители   «GEMAK» (Tурция)

Шаг  ламелей  6 мм

| модель | мощность Вт. | Поверхность теплообмена.,м² | Диаметр вентилятора | Размеры Д*Ш*В | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6GNE 30.1.4 | 1610 | 7,3 | 1×300 | 620×300×430 | 14615 |
| 6GNE 30.1.6 | 2360 | 11 | 1×300 | 620×365×430 | 18735 |
| 6GNE 35.1.4 | 3000 | 11 | 1×350 | 720×300×510 | 18020 |
| 6GNE 35.1.6 | 3800 | 16,5 | 1×350 | 720×365×510 | 22700 |
| 6GNE 40.1.4 | 4120 | 16,1 | 1×400 | 930×365×590 | 24850 |
| 6GNE 40.1.5 | 4500 | 20,1 | 1×400 | 930×365×590 | 27850 |
| 6GNE 30.2.6 | 4700 | 22 | 2×300 | 1020×365×430 | 29950 |
| 6GNE 45.1.6 | 5640 | 24,1 | 1×450 | 930×405×590 | 32300 |
| 6GNE 35.2.4 | 6000 | 22 | 2×350 | 1220×300×510 | 28600 |
| 6GNE 35.2.6 | 7730 | 32,9 | 2×350 | 1220×365×510 | 37310 |

* - 8°C испарение / 0°С  в камере

Воздухоохладители   «GEMAK» (Tурция)

Шаг  ламелей  8 мм

| модель | мощность Вт. | Поверхность теплообмена.,м² | Диаметр вентилятора | Размеры Д*Ш*В | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8GNE 30.1.6 | 1370 | 8,5 | 1×300 | 620×365×430 | 18400 |
| 8GNE 35.1.6 | 2400 | 8,5 | 1×350 | 720×365×510 | 22280 |
| 8GNE 40.1.4 | 2620 | 12,6 | 1×400 | 930×365×590 | 24300 |
| 8GNE 40.1.5 | 2900 | 15,7 | 1×400 | 930×365×590 | 27225 |
| 8GNE 35.2.4 | 3700 | 17 | 2×350 | 1220×300×510 | 27950 |
| 8GNE 30.3.6 | 4700 | 25,5 | 3×300 | 1420×365×430 | 43050 |
| 8GNE 35.2.6 | 5050 | 25,5 | 2×350 | 1220×365×510 | 36400 |
| 8GNE 50.1.6 | 5100 | 23,2 | 1×500 | 980×405×670 | 37500 |
| 8GNE 35.3.4 | 5650 | 25,5 | 3×350 | 1720×300×510 | 42635 |
| 8GNE 40.2.5 | 6200 | 31,4 | 2×400 | 1580×365×590 | 44450 |
| 8GNE 40.3.4 | 7500 | 34,7 | 3×400 | 2080×365×590 | 53850 |
| 8GNE 40.3.5 | 8600 | 43,4 | 3×400 | 2080×365×590 | 59900 |
| 8GNE 45.3.5 | 10750 | 47 | 3×450 | 2230×365×590 | 66610 |

* - 25°C испарение / -18°С  в камере