Среднетемпературные  сплит - системы  «RIVACOLD»

| модель | Холод. мощн.,Вт / V камеры,м ³ |  |  |  |  |  | Напря - жение,V | Цена,руб | Цена,руб улица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + 5 °С |  | 0 °С |  | - 5 °С |  |  |  |  |
| FSM003Z001 | 1014 | 7,9 | 881 | 5 | 753 | 3,3 | 220 | 72 340 |  |
| FSM006Z001 | 1168 | 9,8 | 1023 | 6,4 | 877 | 4,2 | 220 | 73 790 |  |
| FSM007Z001 | 1422 | 12,9 | 1247 | 8,8 | 1030 | 4,7 | 220 | 75 990 |  |
| FSM009Z001 | 1525 | 15,7 | 1335 | 11 | 1093 | 6,9 | 220 | 79 250 |  |
| FSM012Z001 | 1808 | 17,7 | 1614 | 12,5 | 1411 | 8,3 | 220 | 83 120 | 99 000 |
| FSM016Z001 | 2378 | 25,8 | 2066 | 17,9 | 1752 | 11,3 | 220 | 94 100 | 111 060 |
| FSM022Z012 | 2669 | 30,6 | 2344 | 21,5 | 2021 | 14 | 380 | 112 950 | 120 300 |
| FSM028Z012 | 3333 | 40,6 | 2955 | 29,1 | 2565 | 19,1 | 380 | 122 800 | 129 760 |
| FSM034Z012 | 3720 | 45,4 | 3255 | 35,7 | 2789 | 23,7 | 380 | 135 300 | 143 310 |
| FAM040Z012 | 4333 | 57,1 | 3779 | 46 | 3231 | 30,5 | 380 | 142 830 | 150 900 |

Низкотемпературные  сплит - системы  «RIVACOLD»

| модель | Холод. мощн.,Вт / V камеры,м ³ |  |  |  |  |  | Напря - жение,V | Цена,Руб | Цена,Руб улица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 25 °С |  | - 20 °С |  | - 15 °С |  |  |  |  |
| FSL003Z011 | 717 | 5,4 | 607 | 3,2 | 507 | 1,8 | 220 | 83 300 |  |
| FSL006Z011 | 966 | 8,5 | 834 | 5,2 | 719 | 3,0 | 220 | 88 530 |  |
| FSL009Z011 | 1525 | 11,8 | 1021 | 7,2 | 872 | 4,3 | 220 | 93 300 |  |
| FSL012Z011 | 1180 | 20,6 | 1213 | 10,6 | 979 | 5,9 | 220 | 109 740 | 119 290 |
| FSL016Z012 | 1460 | 23,9 | 1465 | 14,9 | 1168 | 8,8 | 380 | 122 540 | 131 100 |
| FSL020Z012 | 1770 | 27,9 | 1862 | 16,7 | 1479 | 9,3 | 380 | 112 950 | 145 700 |
| FSL024Z012 | 2741 | 50,4 | 2323 | 31 | 1953 | 18,6 | 380 | 122 800 | 148 000 |
| FSL034Z013 | 3330 | 56 | 2808 | 39,3 | 2315 | 25 | 380 | 135 300 | 174 800 |