Потолочные  воздухоохладители Karyer  (Tурция)

серия  EС-Р

| модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентиля-тора | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, евро, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-8°С DT1=8K |  |  |  |  |  |
| EС-P117СС4-А22С1 | 300 | 1х170 | 2,6 | ------ | 415х390х150 | 120 |
| EС-P217ВВ4-А22С1 | 400 | 2х170 | 2,5 | ------ | 595х390х150 | 183 |
| EС-P217ВС4-А22С1 | 500 | 2х170 | 2,2 | ------ | 595х390х150 | 190 |

Шаг  ребра  4,0 мм.

Потолочные плоские  воздухоохладители Karyer  (Tурция)

Серия  ЕС-А

Шаг  ребра  6,0 мм.

| Модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентиля-тора | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, евро, €. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-8°С DT1=7K |  |  |  |  |  |
| ЕС-А120СЕ6-А25С1 | 400 | 1х200 | 1 | 0,48 | 395х415х125 | 133 |
| ЕС-А220ВЕ6-А25С1 | 700 | 2х200 | 1,3 | 0,65 | 595х415х125 | 215 |
| ЕС-А320ЕС6-А25С1 | 1100 | 3х200 | 1,2 | 1 | 1095х415х125 | 304 |
| ЕС-А320ЕЕ6-А25С2 | 1400 | 3х200 | 1,2 | 1,1 | 1095х415х125 | 357 |

Потолочные плоские  воздухоохладители Karyer  (Tурция)

Серия  ЕG-Р

| модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентиля-тора | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, евро, €. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-8°С DT1=8K |  |  |  |  |  |
| EG-Р123ВС4-А21С1 | 600 | 1х230 | 2 | ------------ | 478х470х175 | 128 |
| EG-Р223АС4-А21С2 | 1000 | 2х230 | 2 | ------------ | 750х478х175 | 197 |
| EG-Р223ВС4-А21С2 | 1100 | 2х230 | 2 | ------------ | 750х478х175 | 205 |
| EG-Р323ВС4-А21С2 | 1700 | 3х230 | 2 | ------------ | 1080х478х175 | 288 |

Шаг  ребра  4.0 мм.

Потолочные плоские  воздухоохладители Karyer  (Tурция)

Серия  ЕG

| модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентиля-тора | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-25°С DT1=7K |  |  |  |  |  |
| EG-130АС7-А21С2 | 1400 | 1х300 | 5,3 | 1,6 | 1750х685х245 | 564 |
| EG-130АЕ7-А21С2 | 1800 | 1х300 | 4,8 | 1,6 | 1150х685х245 | 605 |
| EG-225АЕ7-А23С3 | 2200 | 2х254 | 3,2 | 2,4 | 1500х685х245 | 735 |
| EG-230АС7-А21С4 | 2800 | 2х300 | 5,3 | 3,2 | 2000х685х245 | 954 |

Шаг  ребра  7.0 мм.

Шаг  ребра  4.0 мм.

| модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентиля-тора | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, евро, €. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-8°С DT1=8K |  |  |  |  |  |
| EG-130АС4-А21С2 | 2200 | 1х300 | 5 | 0,8 | 1150х685х245 | 532 |
| EG-130АЕ4-А21С3 | 2700 | 1х300 | 4,5 | 0,8 | 1150х685х245 | 572 |
| EG-225АЕ4-А23С3 | 3000 | 2х254 | 2,9 | 1,2 | 1500х685х245 | 700 |
| EG-325АВ4-А23С3 | 3600 | 3х254 | 3,6 | 1,8 | 2100х685х245 | 813 |

| модель | Мощность Вт. | Диаметр Вентиля-тора | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, евро, €. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-25°С DT1=7K |  |  |  |  |  |
| EG-130АС7-А21С2 | 1400 | 1х300 | 5,3 | 1,6 | 1150х685х245 | 564 |
| EG-130АЕ7-А21С2 | 1800 | 1х300 | 4,8 | 1,6 | 1150х685х245 | 605 |
| EG-225АЕ7-А23С3 | 2200 | 2х254 | 3,2 | 2,4 | 1500х685х245 | 735 |
| EG-230АС7-А21С4 | 2800 | 2х300 | 5,3 | 3,2 | 2000х685х245 | 954 |

Кубические  воздухоохладитель  Karyer  (Tурция)

серия EА

Шаг  ребра  6.0 мм.

| модель | Мощность кВт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, евро, €. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-8°С DT1=8K |  |  |  |  |  |
| ЕА-130АС6-А05С1 | 2 | 1х300 | 6 | 1,68 | 727х517х445 | 492 |
| ЕА-130ВС6-А05С2 | 2,2 | 1х300 | 6 | 2,2 | 867х517х445 | 544 |
| ЕА-130АЕ6-А01С2 | 2,5 | 1х300 | 6 | 1,68 | 727х567х445 | 695 |
| ЕА-135АС6-А01С2 | 3,3 | 1х350 | 10 | 2,0 | 807х523х525 | 700 |
| ЕА-230АС6-А05С2 | 3,9 | 2х300 | 6 | 3,2 | 1107х517х445 | 788 |
| EA-140АС6-А01С2 | 4,4 | 1х400 | 12 | 2,75 | 687х586х605 | 822 |
| ЕА-230ВС6-А01С3 | 4,7 | 2х300 | 7 | 4,0 | 1307х517х445 | 965 |
| ЕА-230АЕ6-А01C3 | 5,1 | 2х300 | 6 | 3,2 | 1107х567х445 | 1025 |
| ЕА-230ВЕ6-А05С3 | 5,5 | 2х300 | 6 | 4 | 1307х567х445 | 1028 |
| ЕА-330АС6-А05С4 | 6 | 3х300 | 6 | 5,2 | 1607х567х445 | 1120 |
| ЕА-235АС6-А01С3 | 7,1 | 2х350 | 10 | 4 | 1307х523х525 | 1135 |
| ЕА-150АС6-А01С4 | 7,7 | 1х500 | 21 | 4,25 | 1157х590х685 | 1240 |
| ЕА-235АЕ6-А01С4 | 8,8 | 2х350 | 9 | 5 | 1307х573х525 | 1328 |
| ЕА-235АG6-А01С6 | 9,5 | 2х350 | 9 | 5 | 1307х623х525 | 1590 |
| ЕА-335АС6-А01С6 | 9,9 | 3х350 | 10 | 6 | 1807х523х525 | 1600 |
| ЕА-240АЕ6-А01С6 | 10,7 | 2х400 | 11 | 6,6 | 1407х636х605 | 1665 |
| ЕА-150АG6-А01С7 | 11,5 | 1х500 | 17 | 6,8 | 1157х690х685 | 1763 |
| ЕА-150AG6-A02C7 | 12 | 1х500 | 19 | 6,8 | 1157х690х695 | 1770 |
| ЕА-335АЕ6-А01С6 | 13,2 | 3х350 | 9 | 7,5 | 1807х573х525 | 1833 |
| ЕА-435АС6-А01С6 | 14,2 | 4х350 | 10 | 8,0 | 2307х523х525 | 1958 |
| ЕА-250АС6-А01С8 | 15,4 | 2х500 | 21 | 8,5 | 2007х590х685 | 2090 |
| ЕА-250АС6-А02С8 | 16 | 2х500 | 22 | 8,5 | 2007х590х685 | 2104 |
| ЕА-440АС6-А01С9 | 17,3 | 4х400 | 12 | 11 | 2507х586х605 | 2420 |
| ЕА-340АG6-А01С11 | 18,4 | 3х400 | 10 | 13,2 | 1957х686х605 | 2668 |
| ЕА-250АЕ6-А01С12 | 19,9 | 2х500 | 19 | 11,9 | 2007х640х685 | 2760 |
| ЕА-535АЕ6-А01С12 | 21,5 | 5х350 | 9 | 12,5 | 2807х573х525 | 2863 |
| ЕА-540АС6-А01С9 | 22,1 | 5х400 | 12 | 13,75 | 3057х586х605 | 3006 |
| ЕА-345АЕ6-А01С11 | 23,4 | 3х450 | 16 | 12,6 | 2407х640х645 | 3010 |
| ЕА-350АС6-А02С10 | 24,4 | 3х500 | 22 | 12,75 | 2857х590х685 | 3020 |
| ЕА-350АЕ6-А02С16 | 25,3 | 3х500 | 14 | 17,85 | 2857х640х685 | 3640 |
| ЕА-345АG6-A01C15 | 26,5 | 3х450 | 15 | 16,8 | 2407х690х645 | 3650 |
| ЕА-540АЕ6-А01С14 | 27,8 | 5х400 | 11 | 16,5 | 3057х636х605 | 3810 |
| ЕА-350АЕ6-А01С16 | 30,7 | 3х500 | 19 | 17,85 | 2857х640х685 | 3850 |
| ЕА-350АЕ6-А02С16 | 32 | 3х500 | 20 | 17,85 | 2857х640х685 | 3900 |
| ЕА-350АG6-A01C21 | 34,8 | 3х500 | 17 | 20,4 | 2857х690х685 | 4350 |
| ЕА-350АG6-A02C21 | 36,5 | 3х500 | 19 | 20,4 | 2857х690х685 | 4370 |
| EA-450АЕ6-А01С24 | 39,9 | 4х500 | 19 | 23,8 | 3707х640х685 | 4650 |
| ЕА-450АЕ6-А02С24 | 41,7 | 4х500 | 20 | 23,8 | 3707х640х685 | 4720 |
| ЕА-450АG6-A01C32 | 45,5 | 4х500 | 17 | 27,2 | 3707х690х685 | 5463 |
| ЕА-450AG6-A02C32 | 47,5 | 4х500 | 19 | 27,2 | 3707х690х685 | 5590 |

Шаг  ребра  8.0 мм.

| Модель | Мощность кВт. | Диаметр Вентилятора, мм. | Длина воздушной струи, м. | Мощность оттайки, кВт. | Размеры Д*Ш*В | Цена, евро, €. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те=-25°С DT1=7K |  |  |  |  |  |
| ЕА-130АС8-А05С1 | 1,4 | 1х300 | 6 | 2,1 | 727х517х445 | 515 |
| ЕА-130АЕ8-А01С2 | 1,9 | 1х300 | 6 | 2,1 | 727х567х445 | 750 |
| ЕА-130ВЕ8-А05С2 | 2,1 | 1х300 | 6 | 2,75 | 867х567х445 | 760 |
| ЕА-230АС8-А05С2 | 2,8 | 2х300 | 6 | 4 | 1107х517х445 | 807 |
| ЕА-230АЕ8-А05С3 | 3,4 | 2х300 | 5 | 4 | 1107х567х445 | 960 |
| ЕА-230ВЕ8-А05С3 | 4,1 | 2х300 | 6 | 5 | 1307х567х445 | 1060 |
| ЕА-330АЕ8-А05С4 | 5,5 | 3х300 | 5 | 6,5 | 1607х517х445 | 1328 |
| ЕА-145АG8-A01C6 | 6,4 | 1х450 | 15 | 5,6 | 1007х690х645 | 1460 |
| ЕА-150АЕ8-А01С6 | 7,3 | 1х500 | 20 | 5,95 | 1157х640х685 | 1520 |
| ЕА-245АС8-А01С6 | 8,5 | 2х450 | 18 | 7 | 1707х590х645 | 1850 |
| ЕА-240AG8-A01C8 | 9,2 | 2х400 | 10 | 8,8 | 1407х686х605 | 1980 |
| ЕА-335AG8-A01C12 | 10,3 | 3х350 | 9 | 9 | 1807х623х525 | 2175 |
| ЕА-245АЕ8-А01С9 | 11,2 | 2х450 | 17 | 9,8 | 1707х640х645 | 2190 |
| ЕА-340АЕ8-А01С8 | 12,1 | 3х400 | 11 | 11,55 | 1957х636х605 | 2320 |
| ЕА-245AG8-A01C12 | 13 | 2х450 | 15 | 11,2 | 1707х690х645 | 2490 |
| ЕА-250AE8-A01C12 | 14,6 | 2х500 | 20 | 11,9 | 2007х640х685 | 2560 |
| ЕА-250АЕ8-А02С12 | 15,2 | 2х500 | 21 | 11,9 | 2007х640х685 | 2570 |
| ЕА-345АЕ8-А01С11 | 16,9 | 3х450 | 17 | 14,7 | 2407х640х645 | 2973 |
| ЕА-250AG8-A02C16 | 17,7 | 2х500 | 19 | 13,6 | 2007х690х685 | 3004 |
| ЕА-535AG8-A01C12 | 18,3 | 5х350 | 9 | 15 | 2807х623х525 | 3415 |
| ЕА-345AG8-A01C15 | 19,9 | 3х450 | 15 | 16,8 | 2407х690х645 | 3480 |
| ЕА-350АЕ8-А01С16 | 22,1 | 3х500 | 20 | 17,85 | 2857х640х685 | 3663 |
| ЕА-350АЕ8-А02С16 | 23 | 3х500 | 21 | 17,85 | 2857х640х685 | 3683 |
| ЕА-350AG8-A01C21 | 26,1 | 3х500 | 18 | 20,4 | 2857х690х685 | 4210 |
| ЕА-350AG8-A02C21 | 27,3 | 3х500 | 19 | 20,4 | 2857х690х685 | 4270 |
| ЕА-450АЕ8-А01С24 | 29,4 | 4х500 | 20 | 23,8 | 3707х640х685 | 4689 |
| ЕА-450АЕ8-А02С24 | 30,5 | 4х500 | 21 | 23,8 | 3707х640х685 | 4752 |
| ЕА-450AG8-A01C32 | 33,9 | 4х500 | 18 | 27,2 | 3707х690х685 | 5354 |
| ЕА-450AG8-A02C32 | 35,6 | 4х500 | 19 | 27,2 | 3707х690х685 | 5380 |